# 竞争性磋商文件

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

德州市疾病预防控制中心就“2019年体检用听力计采购”项目，以竞争性磋商方式择优选定成交人。

一、采购项目名称：2019年体检用听力计采购

二、采购项目情况：

| 项目编号 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZCDCZB2019-03 | 2019年体检用听力计采购 | 1、在中国境内注册，具有企业法人资格，并具备相应的生产或经营范围； 2、本项目不接受联合体投标。 | 51000.00 |

三、获取文件时间地点：2019年5月31日至2019年6月3日，德州市疾病预防控制中心网站。

四、递交响应文件及开标时间、地点

1、递交文件时间：2019年6月4日14时30分至15时（北京时间）。

2、开标时间：2019年6月4日15时30分（北京时间）。

3、地点：德州市疾病预防控制中心三楼会议室。

五、联系方式

1、采购人：德州市疾病预防控制中心           地址：德州市天衢东路1169号

联系人：齐科长  （二楼东首 药械科）      联系方式：0534-2670060

六、项目预算

项目预算金额是采购人对本项目的最高限价。报价供应商的投标报价不得高于项目预算金额，报价供应商投标报价高于项目预算金额的作无效报价处理。

七、付款方式

货物全部交付、经招标人验收质量、数量等全部合格后，由需方根据采购合同、货物发票和验收报告，向供方支付合同总额全部的货款。

八、响应文件

响应文件5份，正本1份，副本4份；（响应文件应采用胶装方式装订，否则不承担由此引发的响

应文件部分内容被替换或遗失等责任）

- 响应文件密封和标记

报价供应商的响应文件须密封，封口处须加盖报价供应商单位公章。封皮上写明报价供应商的名称。 未按要求密封的响应文件不予接收。

十、开标一览表

报价供应商应将一份“开标一览表”单独密封，并标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。 开标一览表应由报价供应商法定代表人或授权代理人签字和加盖报价供应商公章。

十一、评标方法：

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会将按照这一原则的要求，公平、公正地对待各报价供应商。符合本次招标要求的，参照竞争性磋商规则，采取一次性报价，择优、性价比高中标原则。

十二、交货时间及地点

交货时间：报价方自行提供最快交货时间。

交货地点：中标人按照招标人要求送货到指定地点。

#### 十三、投标保证金

投标保证金为响应文件的组成部分之一，未按规定交纳投标保证金的视为无效报价，本次招标保证金2000元，在开标日前由公司基本户账户电汇我单位银行账号，开标时投标公司要提供银行汇款回执。中标方保证金在履行合同完毕后退回，未中标方保证金在开标确定中标公司3日内退回公司账户。

单位：德州市疾病预防控制中心

社会信用统一代码：1237 1400 4947 5074 08

开户银行：德州银行德兴支行

账号：8090 1100 1014 2101 2445

发生下列行为之一的，根据相关规定进行处罚（处罚金额视情况为保证金的1/2到全部），或者取消投标资格：

1)开标后，报价供应商在报价有效期内撤回报价的；

2)采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；

3)与采购人、其他报价供应商恶意串通的；

4)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5)弄虚作假、提供虚假材料谋取成交的；

6) 投标价格低于成本价的；

十四、招标内容及要求：听力计1台招标内容、数量、要求见下表：

| 项目 | 数量 | 要 求 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动水壶 |  | 系统概述： 1、品牌、类型、标准：原装进口，MDD 93/42/EEC。 2、外观：设计新颖、全功能型听力计，体积轻巧，符合人体工程学设计， 可灵活设置多项功能，操作方便。 3、显示屏：一体化彩色LCD高亮显示屏，可直观显示声强、频率、传感器、测试信号类型、听力图。 4、操作界面：全中文操作界面，可直观显示测试过程、纯音测试结果可设置成左右耳或单耳的格式，言语测试结果可设置成图标或表格的格式。 5、声强旋钮：声强调节旋钮式设计，快速舒适，单手即可轻松实现操作。 6、声强、测试频率自动变换，方便操作，节省测试时间。 7、频率点：气导、骨导测试频率点可自由选择。 8、平均听阈自动测算（PTA）：测试频率亦可自由选择。 9、指示灯：各功能键均配有指示灯，确保操作无差错。 10、配备对话麦克风，操作者与患者可在测试过程中交流。 11、内置监听扬声器，快速切换，自由设置监听声强。 12、特殊功能：通道切换、跟踪、互锁、跟踪&互锁等功能使操作更便捷。 13、数据库：一体化患者数据库，可存储＞1000个患者信息和测试结果。 14、测试结果存储：可存储为PDF文件，或直接存储在SD卡或U盘中，也可将数据通过MAICO Database 传输到电脑中保存，兼容NOAH软件。 15、打印：可直接连接打印机、网络打印机打印。 16、连接电脑及操作软件：可选中文操作软件。 17、可直接连接键盘鼠标，可以非常快速方便地输入患者信息。 系统参数： 18、功能：气导、骨导、声场、言语测听，以及部分阈上功能测试。 19、阈上功能测试：Stenger伪聋测试 20、测试信号：纯音、脉冲音、啭音 21、掩蔽信号：双通道窄带噪声、白噪声、言语掩蔽噪声 22、言语信号：外置CD播放器，麦克风、可存储在SD卡中的Wave文件 23、气导测试频率范围： 125Hz—8KHz，高频可达20000Hz 24、骨导测试频率范围： 250Hz—6000Hz 25、气导声强范围：-10—120dBHL，骨导声强范围：-10—80dBHL，自由声场-10—90dBHL（选配） 26、声强步进：5dB、2dB、1dB 27、纯音测听可标记：听阈（HL）、不舒适阈（UCL）、助听阈（Aided） 28、言语测听：实时言语（Live Voice）、CD/MP3、言语识别阈（SRT）、单词识别阈（WRS）、不舒适阈（UCL）、双耳言语测试（BS） 29、USB端口：可以插入移动U盘，可以插入键盘鼠标使用， 30、存储：内存2GB SD卡,可存储数据 31、显示屏尺寸：高分辨率彩色屏幕，不小于5.7英寸 32、重量：不大于1.5千克 质保期：不小于1年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

德州市疾病预防控制中心

2019年5月30日

# 第二部分  响应文件格式

### 1．报 价 函

### 德州市疾病预防控制中心：

根据贵单位组织的____________项目(项目编号：____________)要求，签字代表_________(全名、职务)经正式授权并代表我方_______________(报价供应商名称)的提交响应文件正本__份和副本__份。

我单位保证金已经提交，人民币(大写) __________________________

据此函我方承诺如下：

1)我方承诺其资格条件符合本次磋商文件所要求应当具备的条件。

2)我方承诺参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法。

3)我方承诺本次投标价格未低于成本价，若有疑问，我方可提供相应的证明材料，我方已充分理解投标价低于成本价将导致废标的严重后果。

4)我方已详细审查全部谈判文件和与本项目有关的全部文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5)如我方在报价有效期内撤回报价，其投标保证金将不予退还，投标有效期自开标之日起60天。

7)我方将按磋商文件的规定履行合同，如我方成交后不按规定签订合同，其投标保证金将不予退还。

附：报价供应商开户信息

报价供应商（全称）

开户银行（全称）：

开户银行帐号：

开户银行行号：

开户行所在地：          省           市

报价供应商名称(盖章)：                            法人或授权代理人(签字)：

日期：_____年_____月_____日

### 2．法人代表授权书

德州市疾病预防控制中心：

兹委派（授权代理人姓名）参加贵单位组织的（项目名称、编号）竞争性磋商活动，全权代表我公司处理磋商和成交后签订合同的有关事宜。授权在开标、评标、谈判、合同签订中所签署的一切文件和处理与项目有关的一切事务，我方均予以承认。

附授权代理人情况：

姓名           性别       年龄        职务

详细通讯地址

电话                     手机

报价供应商名称（公章）：                                    法定代表人（签字）：

年    月   日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

### 3.报价供应商资格资质证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件、许可证；

二、具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料；

三、参加该活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

四、报价供应商基本情况、与本次磋商项目有关的情况说明及特点优势。

（所有证书、证件、文件均在有效期内，按规定需要年检的，年检章清晰。复印件加盖报价供应商公章。）

### 4．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | DZCDCZB2019-03 |
| 投标总价(人民币) | 大写： 元 小写： ； |
| 交货时间 |  |
| 对招标文件的认同程度 | 完全认同 |

注：开标一览表与投标文件装订成册，各项内容务必以此格式填写详细。

报价供应商名称(公章)：                            法人或授权代理人(签字)：

日期：_____年_____月_____日

### 5. 货物数量价格表

项目名称：                                                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） ¥ |

报价供应商 (盖章)：                            法人或授权代理人(签字)：

### 6.货物技术参数及配置一览表

项目名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 技术参数 | 制造商名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：报价方须提供详细的品牌、规格型号、技术参数、配置及附件等。报价方除填写本表外，应尽可能提交有关资料以便评委评标。

报价方名称(公章)：                                法人或授权代理人(签字)：

日期：_____年_____月_____

### 7. 2015年至今完成同类项目名单（5项以内）

| 序号 | 时间 | 项目内容 | 合同金额 | 用户名称 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

后附合同复印件

报价供应商（公章）：                         法人或授权代理人(签字)：

### 8.供方承诺的售后服务条款或其它优惠条款

# 第三部分  采购合同

合同号：

需方：

供方：

- 德州市疾病预防控制中心以DZCDCZB2019-03号文件,就“2019年体检用听力计采购”项目，参照竞争性磋商方式采购需方货物，供方为成交单位。供需双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同：

- 项目名称、内容、价格

- 项目名称：

- 项目货物价格、数量：见附件

- 项目合同总价：人民币（大写）

- 项目质量要求及供方对质量负责条件和期限：

  - 供方提供的产品（包括零部件）必须是全新的货物。有关货物必须符合国家标准。

  - 供方对所提供的产品须提供相应的质保期，质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

  - 供方应负责产品的运输，并向需方提供产品的使用说明书及相关资料，同时承担产品的维护，向需方提供培训服务。

- 交货时间、地点、验收时间、地点：

交货时间                          地    点

验收时间                          验收地点

- 付款方式

货物全部交付、经招标人验收质量、数量等全部合格后，由需方根据采购合同、货物发票和验收报告，向供方支付合同总额全部的货款。

- 违约责任

1、需方无正当理由拒收货物、拒付合同款的，需方向供方偿付合同金额总值的百分之二十违约金。

2、需方逾期付合同款的，需方向供方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。

3、所交项目产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，需方有权拒绝收货。供方向需方偿付合同款总值百分之二十的违约金。

4、供方不能交付货物的，需方有权解除合同，并由供方向需方支付合同款总值百分之二十的违约金。

5、逾期交工的，供方向需方每日偿付合同款万分之五违约金。如因供方原因，在最迟完工日期后一个月仍不能交付合格产品的，需方有权解除合同，并按照供方不能交付货物处理。

6、合同的履行如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成的提交德州市仲裁部门仲裁。

7、供需双方对对方的商业秘密及其他秘密应承担保密义务，若一方违约给对方造成损失，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

- 合同生效

供需双方单位签章即为生效。

- 其他

1、采购合同的双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、本合同未尽事宜，按《政府采购法》有关规定处理。

3、供方响应文件、最终报价及承诺作为合同的组成部分，同样具备法律效力。

4、合同一式五份，其中供方1份、需方肆份，均具同等效力。

需  方：                   （盖章）         供  方：                 （盖章）

代表人：                   （签字）         代表人：                 （签字）

地  址：                                    地  址：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

电  话：                                    电  话：

年     月      日